Форма для расчета стоимости услуг по освидетельствованию/ремонту модулей

Адрес и название объекта:

| Обозначение модуля МПГ | Заводской номер | Тип ГОТВ | Организация, осуществляющая последнюю заправку | Масса ГОТВ | Показание манометра (Мпа/бар) | Наличие паспорта | Вид работ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | освидетельствование | Ремонт сработка | Ремонт утечка |
| МПГ 60-100-40-ЭМ | 0124001 | Хл227 | НПО ПАС | 40 | 50 |  |  |  |  |
| МПГ 60-20-24-У | 0210120 | Хл227 | Клен | …. | …. |  |  |  |  |
| МПГ 60-100-40 | 12101512 | Хл125 | … | … | … |  |  |  |  |

- Необходимо добавить модуль

- Загрузить фото информационной таблички модуля

- Загрузить фото показаний манометра